проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от  ______2018   №  ____              .

г. Вяземский

Хабаровского края

О готовности объектов коммунального хозяйства и жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019 годов городского поселения «Город Вяземский»

Рассмотрев информацию начальника отдела коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики «О готовности  объектов коммунального хозяйства и жилищного фонда к отопительному сезону в осеннее – зимний период 2018-2019 годов», Совет депутатов городского поселения «Город Вяземский»

РЕШИЛ:

1. Информацию (согласно приложению) начальника отдела коммунального хозяйства, благоустройства,  транспорта, связи и социально-жилищной политики	 Яцука В.А. принять к сведению.

2. Рекомендовать главе администрации городского поселения «Город Вяземский»  взять под личный контроль:

2.1.  Ход подготовки и прохождения отопительного сезона 2018-2019 г.

2.2. Устранить выявленные недостатки при проведении  работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов (срок до 5 октября 2018 года).

3. Отделу коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики (начальник отдела Яцук В.А.) взять под личную ответственность обеспечение организованного начала отопительного периода.

4. Информацию «Об итогах работы в осенне-зимний период 2018-2019 годов и о задачах по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов» заслушать на Совете депутатов  в мае 2019 года.

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по законности и гласности  (председатель Остапец А.Н.)

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов                          Глава городского  поселения

_______________Г.А. Жигалина                             ___________ А.Ю.Усенко

Приложение

к решению Совета депутатов

от _____2018 № ___

Справка

о готовности объектов коммунального хозяйства и жилищного

фонда к отопительному сезону 2018-2019 г.г. городского поселения

«Город Вяземский»

В предстоящий отопительный период на территории городского поселения услугу теплоснабжения будут оказывать три предприятия: ООО «Вигор ДВ», ООО «ВТС» и участок теловодоснабжения ДВ ЖД. Данными предприятиями эксплуатируются 12 котельных.

Услугу водоснабжения и водоотведения оказывают два предприятия: ООО «Вяземский водоканал», и участок тепловодоснабжения ДВ ЖД. В эксплуатации находятся четырнадцать артезианских скважин, одна станция очисти питьевой воды и  две станции механической очистки сточных вод.

Управлением и обслуживанием жилищного фонда осуществляется: одним ТСЖ, четырьмя управляющими организациями.

Объем финансирования отрасли ЖКХ города при подготовке к предстоящему отопительному сезону  составит 10,3 млн. руб.: из них 9,7 млн. руб. местный бюджет и 0,6 млн. руб. краевой.

Работы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения к работе в предстоящий отопительный период выполняются в соответствии с постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» от 12.04.2018 г. № 229 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019гг.». Данными постановлениями утвержден план-график.

Имеется отставание относительно плана-графика по следующим позициям: - приобретение двух резервных источников электроснабжения; - ремонт здания котельной; -  капитальный ремонт сети теплоснабжения г.Вяземский, до жилого дома № 27 ул.Котляра (в рамках исполнительного производства). Мероприятия выполняются за счет средств краевого и городского бюджетов. За средства предусмотренных в тарифе предприятия проводят текущий ремонт эксплуатируемых зданий и  оборудования.

По видам оказания жилищно-коммунальных услуг выполнены следующие основные виды работ.

Услуга теплоснабжение:

Предприятием ООО «Вигор ДВ»  при подготовке Центральной котельной и тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону выполнены все запланированные работы предусмотренные Планом-графиком.

За средства бюджета городского поселения приобретено оборудование для Центральной котельной  на сумму 1,2 млн. руб. Для проведения капитального ремонта ШЗУ приобретено металлопроката на сумму 0,3 млн. руб. Общая сумма вложения бюджета составила 1,9 млн. руб.

Так же проведен капитальный ремонт участков теплотрасс ул.Карла-Маркса, по территории детского сада №2.

Промыто и опрессовано 25,8 километров теплотрасс. Восстановлено более 800 метров  теплоизоляции.

Предприятием ООО «Вяземские тепловые сети» проведена большая работы по модернизации локальных котельных: ДРСУ, школа №12, школа №20 и НГЧ.

За средства бюджета городского поселения приобретено пять водогрейных котлов, приобретены материалы и оборудование, по решению суда приобретены два резервных источника электроснабжения, объявлена закупка еще на два источника. Капитально отремонтированы участки тепловых сетей по ул.Шоссейная, Шолохова заканчиваются работы на участке по ул.Котляра (так же решение суда). Общая сумма вложения бюджета составит 6,0 млн. руб. (3,5 ДГУ, 1,8 котлы)

Услуга водоснабжение и водоотведение:

Предприятием ООО «Вяземский водоканал» (конкурсный управляющий Мирошниченко Денис Александрович).

За средства предприятия текущим ремонтом отремонтировано 6 водозаборных колонок. Произведена очистка 5 водопроводных и 15 канализационных колодцев. Капитально отремонтировано 3 водопроводных и 2 канализационных колодцев, кровля на 4 павильонах скважин.

За счет средств бюджета городского поселения приобретены материалы, а за средства предприятия выполнены работы по капитальному ремонту водопроводных сетей детский сад №4 (ввод). Так же выполнены работы по капитальному ремонту участков водопроводных сетей: ул. Шоссейная 65, детский сад №2 и к дому № 27 ул. Котляра. Объем выполненных работ по капитальному ремонту сетей составил 283 –п/м. (28 км).

Проведено техническое обследование зданий,  сооружений водопроводных и канализационных сетей, в настоящее время выполняется работа по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения.

Дорабатывается  проект санитарной зоны скважины 30-302.

За средства краевого и местного бюджета приобретен резервный ДГУ на скважину и станцию очистки воды микрорайона Кирзавод

Подготовка  жилищного  фонда:

При подготовки жилищного фонда управляющими предприятиями и ТСЖ выполнены следующие основные работы:  ремонт кровель мягких и шиферных - 300 м2;  промывка внутридомовых систем отопления – 76 из 76 м/д.;  подготовка элеваторных узлов – 72 из 72;  ремонт розливов и стояков отопления – 93 п/м;    ремонт внутренней канализации – 60 п/м; ремонт подъездов – 19; ремонт фасадов выполнен на 4 домах, очистка подвалов - 3 шт.

В текущем году за счет средств местного бюджета проводится  капитальный ремонт муниципального жилищного фонда общая сумма затрат составит - 2,0 млн. руб. (Шодохова 35 – 39, Сведлова 6-а, Арсеньева 24, Свердлова 23, кв.1)

Как я уже ранее говорил на прошлых заседаниях ежегодно планируемых средств по муниципальной программе капитального ремонта муниципального жилого фонта в размере 2 млн. руб. крайне недостаточно, так как износ данного фонда превышает 70%  и при этом иных федеральные и краевые программы по ремонту муниципального жилого фонта не приняты.

Относительно выданных паспортов готовности потребителей тепловой энергии к предстоящему отопительному сезону могу отметить, что все управляющие организации получили паспорта готовности включая и ТСЖ «Парус».  Так же паспорта готовности получили потребители краевых учреждений: Лесхоз техникум, школа-интернат № 12, ЦРБ, музей. Районным учреждениям: Дом культуры «Радуга», Школа искусств, ДЮШС, три объекта «Объединение «Культура» так же получили паспорта готовности.

В адрес администрации городского поселения представлены для подписания паспорта готовности котельный и пепловых сетей ресурсоснабжающими предприятиями  ООО «Вигор ДВ» и ООО «Вяземский тепловые сети». В настоящее время в связи с учебой членной комиссии объекты будут приниматься с 20 сентября текущего года.

Основными задачами до получения паспорта готовности городским поселением являются:

- Выполнить ремонт здания котельной (контракт заключен).

- Завершить капитальный ремонт сети теплоснабжения до жилого дома № 27 ул.Котляра.

- Приобрести два резервных источника электроснабжения