проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от _____2017   №  ____              .

г. Вяземский

О готовности объектов коммунального хозяйства и жилищного фонда к отопительному сезону 2017-2018 годов городского поселения «Город Вяземский»

Рассмотрев информацию начальника отдела коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики «О готовности  объектов коммунального хозяйства и жилищного фонда к отопительному сезону в осеннее – зимний период 2017-2018 годов», Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Информацию (согласно приложению) начальника отдела коммунального хозяйства, благоустройства,  транспорта, связи и социально-жилищной политики	 Яцука В.А. принять к сведению.

2. Рекомендовать главе администрации городского поселения «Город Вяземский»  взять под личный контроль:

2.1.  Ход подготовки и прохождения отопительного сезона 2017-2018 г.

2.2. Устранить выявленные недостатки при проведении  работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов (срок до 5 октября 2017 года).

3. Отделу коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики (начальник отдела Яцук В.А.) взять под личную ответственность обеспечение организованного начала отопительного периода.

4. Информацию «Об итогах работы в осенне-зимний период 2017-2018 годов и о задачах по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов» заслушать на Совете депутатов  в мае 2018 года.

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по законности и гласности  (председатель Остапец А.Н.)

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов                          Глава городского  поселения

________________Г.А. Жигалина                             ___________ А.Ю.Усенко

Приложение

к решению

Совета депутатов

от «___»___ № ____

Справка

о готовности объектов коммунального хозяйства и жилищного

фонда к отопительному сезону 2016-2017 г.г. городского поселения

«Город Вяземский»

Уважаемые депутаты!

На территории городского поселения услугу теплоснабжения оказывают четыре предприятия (ООО «Теплоэнерго», ООО «ОК и ТС», ООО УПП «Городской коммунальщик» и участок тепло-водоснабжения ДВ ЖД) данными предприятиями эксплуатируется 11 котельных. Услугу водоснабжения и водоотведения оказывают три предприятия (ООО «Вяземский водоканал», ООО УПП «Городской коммунальщик» и участок тепло-водоснабжения ДВ ЖД), в эксплуатации находятся четырнадцать артезианских скважин, одна станция очисти питьевой воды и  две станции механической очистки сточных вод. Управлением и обслуживанием жилищного фонда осуществляется: одним ТСЖ, четырьмя управляющими организациями и один дом находится на  самоуправлении.

На сегодняшний день паспорта готовности получили все ресурсоснабжающие предприятия, оказывающие услугу теплоснабжения. В разрезе управляющих организаций паспорта готовности получены ООО «Райкоммунсбыт», ООО УО «Город» и ТСЖ «Парус».

Несмотря на кризисный год, объем финансирования отрасли ЖКХ из бюджетов различных уровней по городскому поселения осталось на уровне предыдущего года.

Если сравнивать динамику расходования средств бюджета городского поселения в течение четырех последних лет, то финансирование  отрасли составляет:

- в 2013г. – 7,991 млн. руб.;

- в 2014г.  – 8,120 млн. руб.;

- в 2015г. – 8,230 млн. руб.

- план на 2016г. освоить8,260 млн. руб.

Работы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения к работе в предстоящий отопительный период выполняются в соответствии с постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» от 27.05.2016г. № 478 «О подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016-2017гг.». Данными постановлениями утвержден план-график.

План-график разрабатывался как на основании поступивших обращений ресурсоснабжающих предприятий, так и из возможности бюджета поселения. Мероприятия выполняются за счет средств краевого, районного, городского бюджетов. На предусмотренные в тарифе средства  предприятия проводят текущий ремонт эксплуатируемых зданий и  оборудования.

В целях осуществления контроля над выполнением плана – графика еженедельно проводятся совещания при главе городского поселения.

По видам оказания жилищно-коммунальных услуг выполнены следующие основные виды работ.

Услуга теплоснабжение:

Предприятием ООО «Теплонерго» (руководитель Е.А. Нощенко)

Несмотря на тяжёлое финансовое положение предприятия (дебиторская задолженность перед предприятием составляет  17,288 млн.руб.) предприятие провело большую работу по подготовке «Центральной котельной» к предстоящему отопительному сезону. На приобретенные за счет средств бюджета оборудование и материалы предприятием выполнены работы по капитальному ремонту линии шлака-золоудаления, замену привода топки первого котлоагрегата, частичная замена трубной части третьего котлоагрегата, а также к работе подготовлен фронтальный погрузчик.

На сегодняшний день по объекту «Центральная котельная» завершены работы по текущему и косметическому ремонту здания котельной, а также  вспомогательных объектов. Подготовлено все технологическое оборудование.

Промыто и опресовано 25,8 километров теплотрасс. Восстановлено более 800 метров  теплоизоляции.

Предприятием ООО «ОК и ТС» (руководитель Е.А. Нощенко)

При подготовке к предстоящему отопительному сезону большая работа проделана по модернизации котельной «Школа №19» приобретен и установлен водогрейный котел КВр-1,1 Гкал, также проведена модернизация котельной «Школа №20» приобретены и установлены два водогрейные котлы  КВр-1,1 Гкал.  На остальных локальных котельных выполнены работы по текущемуи заканчивается косметический ремонт. Так же подготовлено все вспомогательное оборудование.

Промыто и опресовано 14,06 километров теплотрасс. Восстановлено более 600 метров теплоизоляции.

Вся проделанная работа по подготовке к зиме двух предприятий зависела в первую очередь от грамотных действий руководителей предприятий и  коллектива.

Предприятием ООО УПП «Городской коммунальщик» (руководитель Е.М. Столяров)

В связи с большой проделанной работой по модернизации котельного оборудования в 2015 году были установлены три новых котла КВр -  0,8 Гкалл/час.  За средства бюджета приобретено два сетевых насоса К100-65-200А, за средства предприятия они установлены. Проведена ревизия запорной арматуры, подготовлено вспомогательное оборудование.

Промыто и опресовано 3,2 километра теплотрасс. Восстановлено 50 метров теплоизоляции.

Услуга водоснабжение и водоотведение:

Предприятием ООО «Вяземский водоканал» (руководитель В.В. Потехин)

За средства предприятия текущим ремонтом отремонтировано 6 водозаборных колонок. Произведена очистка 5 водопроводных и 15 канализационных колодцев. Капитально отремонтировано 3 водопроводных и 2 канализационных колодца, кровля на 8 павильонах скважин, приобретено 2 насоса для станции очистки сточных вод.

За счет средств бюджета приобретены материалы для ремонта водопроводных сетей, приобретены и установлены два частотных преобразователя на водозаборных скважинах № 320 и  № 1326, выполнена актуализация схемы водоснабжения и водоотведения.

Введена в эксплуатацию станция очистки питьевой воды п.Кирзавод.

В рамках краевой программы капитального ремонта объектов ЖКХ выполнены работы по капитальному ремонту 871 метру водопроводных сетей п.Кирзавод с установкой 3 водоразборных колонок и 3 пожарных гидрантов.

Предприятием ООО УПП «Городской коммунальщик» (руководитель Е.М. Столяров)

За средства предприятия проведена ревизия оборудования скважины, ревизия запорной арматуры. Очищено 16 канализационных колодцев. Проведена ревизия вспомогательного оборудования станции перекачки сточных вод.

Услуга электроснабжение:

Предприятием ООО «Вяземские электрические сети» (руководитель Н.П. Кладько)

За средства предприятия проведено техническое обслуживание 10 электрических подстанций. Ведутся работы по подрезке веток у линий электропередач.

За средства бюджета Вяземского муниципального района приобретены опоры, провод СИП. Нами приобретена арматура для монтажа. На сегодняшний день выполнены работы по реконструкции линий электропередач по ул. Гастелло и ул.Пушкина.

Администрацией городского поселения сформирован запас материалов и оборудования на складе ЧС (насосы, запорная арматура, ремонтные хомуты, электропродукция).

Подготовка  жилищного фонда:

Городское поселение «Город Вяземский» в течении 4 лет участвовало в адресной программе Хабаровского края   по ремонту многоквартирных домов с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Более  чем в 80%  благоустроенных многоквартирных домов выполнены роботы по капитальному ремонту. Это положительно повлияло на подготовку жилищного фонда к предстоящему отопительному сезону. В текущем году в рамках того же Федерального закона Региональным оператором проводятся работы по капитальному ремонту системы отопления, водоснабжения и работы по утеплению фасада многоквартирного дома № 35-в ул. Шолохова.  Также в текущем году капитально отремонтированы кровли в многоквартирных домах № 16 ул. Коммунистическая, дома № 56 ул. Карла Маркса и системы водоотведения дома № 56 ул. Карла Маркса. Данные работы проводились с согласия собственников жилых помещений, которые участвовали в  краткосрочной программе капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае. Заказчиком выступал фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае.

На сегодняшний день паспорта готовности выданы управляющим организациям:  ООО «Райкоммунсбыт», ООО УО «Город»  и ТСЖ «Парус».

По  подготовке жилищного фонда к предстоящему отопительному сезону управляющими предприятиями и ТСЖ выполнены следующие основные работы:  ремонт кровель мягких и шиферных - 300 м2;  промывка внутридомовых систем отопления – 76 из 76 м/д.;  подготовка элеваторных узлов – 72 из 72;  ремонт розливов и стояков отопления – 93 п/м;    ремонт внутренней канализации – 60 п/м; ремонт подъездов – 19; ремонт фасадов выполнен на 4 домах, очистка подвалов - 3 шт.

В текущем году за счет средств местного бюджета проводится  капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.  Общая сумма затрат составит   1,455 млн. руб. Завершены работы по ремонту кв.1 д. 4 ул. Студенческая,  кв.2 д.7 ул. Шолохова,   кв.3 д. 15 ул. Шолохова, кв.2 д.1-а ул. Вяземская, кв.2 д. 18 ул. Свердлова, кв.59 д.35-в ул. Шолохова, кв.8 д.34 ул.Котляра, кв.1 д.64 ул.Орджоникидзе.

Ежегодно планируемых средств по муниципальной программе капитального ремонта неблагоустроенного муниципального жилого фонта в размере 2 млн. руб. крайне недостаточно, так как износ данного фонда превышает 70%  и при этом двух и трех квартирные дома не могут участвовать в иных федеральных и краевых программах по ремонту в виду их отсутствия.

Основные задачи до начала отопительного сезона:

- Провести ремонт участков теплотрассы по ул. Коммунистическая.

- Приобрести ремонтную арматуру для аварийного ремонта на водопроводных сетях и сетях теплоснабжения.

3.       Приобрести два водоподогревателя для ЦК.

Начальник отдела коммунального

хозяйства, благоустройства, транспорта,

связи и социально-жилищной политики                                                В.А. Яцук